МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области 
    «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа профессионального модуля

пм.04 Организация видов работ при эксплуатации и

реконструкции строительных объектов

программы подготовки специалистов среднего звена
 специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Самара

2017

Рабочая программа профессионального модуля пм.04 Организация видовработ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014г. №965, зарегистрированного в Минюсте России 25 августа 2014 № 33818

Организация-разработчик: ГАПОУ  «ПСЭК  им. П. Мачнева»

Разработчик:

Сухарева С.А., преподаватель ГАПОУ  «ПСЭК  им. П. Мачнева»

| - РАССМОТРЕНО на заседании методической комиссии технологии строительства, электроэнергетики и прикладных искусств ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» Протокол №______от_____________2017 г. Председатель МК_________ Безбородова Е.А. |  | - УТВЕРЖДАЮ заместитель директора по учебной работе ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» ____________Решетникова Л.С. |
| --- | --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО # МОДУЛЯ | 18 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 20 |
| 6. Приложение ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ | 23 |

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

пм.04 Организация видов работ при эксплуатации и

реконструкции строительных объектов

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.

3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.

4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;

- организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;

- выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий;

- осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

уметь:

- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;

- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;

- вести журналы наблюдений;

- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;

- определять сроки службы элементов здания;

- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций;

- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;

- заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях;

- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;

- составлять графики проведения ремонтных работ;

- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;

- проводить работы текущего и капитального ремонта;

- выполнять обмерные работы;

- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;

- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;

- выполнять чертежи усиления различных элементов здания;

- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;

знать:

- аппаратуру и приборы, применяемых при обследовании зданий и сооружений;

- конструктивные элементы зданий;

- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;

- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;

- требования нормативной документации;

- систему технического осмотра жилых зданий;

- техническое обслуживание жилых домов;

- организацию и планирование текущего ремонта;

- организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт;

- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;

- порядок приемки здания в эксплуатацию;

- комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций;

- виды инженерных сетей и оборудования зданий;

- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту здании;

- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;

- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;

- параметры испытаний различных систем;

- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;

- основные методы оценки технического состояния зданий;

- основные способы усиления конструкций зданий;

- объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;

- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;

- методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий.

1.3. Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля:

всего- 740 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –668  часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 442 часов;

самостоятельной работы обучающегося –226 часа;

производственной практики -72 час.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛя

Результатом освоения профессионального модуля  является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ПК 4.2. | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ПК 4.3. | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ПК 4.4. | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3. | Раздел 1 Эксплуатация и техническое обслуживание зданий | 353 | 232 | 95 | - | 121 | - | * | * |
| ПК 4.4. | Раздел 2 Организация видов работ по реконструкции зданий | 315 | 210 | 80 |  | 105 |  | * | * |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 740 | 442 | 175 | - | 226 | - | * | 72 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 Эксплуатация и техническое обслуживание зданий |  |  |  |  |  | 353 |  |
| МДК 04.01. Эксплуатация зданий |  |  |  |  |  | 232 |  |
| Тема 1.1 Организация технической эксплуатации и обслуживания зданий |  | Содержание |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 1 |  | Жилищная политика новых форм собственности. Основные принципы федеральной жилищной политики. Формы собственности. Права и обязанности квартиросъемщиков при эксплуатации зданий. Структуры эксплуатационных организаций. Аварийные и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий. |  |  | 2-3 |
|  |  | 2 |  | Параметры, характеризующие техническое состояние здания. Факторы, вызывающие износ здания: технологические, функциональные, воздействия окружающей среды. Методы определения физического износа. Моральный износ двух форм. Признаки износа конструктивных элементов здания. |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Срок службы здания. Основные параметры, определяющие безопасность и комфортные условия среды обитания. Эксплуатационные требования к зданиям и их элементам. Группы капитальности зданий, сроки службы элементов зданий. |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Основные положения по технической эксплуатации зданий. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов жилых и общественных зданий. |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Капитальный и текущий ремонт здания. Подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта. Организация и планирование текущего ремонта. |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Порядок приемки здания в эксплуатацию. Приемка в эксплуатацию новых зданий, капитально отремонтированных и зданий после реконструкции. |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 1 | Изучение признаков износа конструктивных элементов здания |  |  | 6 6 |  |
|  |  | 2 | Изучение признаков износа инженерных систем здания |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 18 |  |
|  |  | 1 |  | Определение сроков службы элементов зданий |  | 10 8 |  |
|  |  | 2 |  | Составление графиков проведения ремонтных работ |  |  |  |
| Тема 1.2 Техническая эксплуатация конструкций и инженерного оборудования зданий |  | Содержание |  |  |  | 74 |  |
|  |  | 1 |  | Техническое обслуживание жилых домов. Особенности технической эксплуатации зданий. Виды капитального ремонта. Мероприятия по технической эксплуатации зданий. Понятие «содержание зданий» и «содержание частей зданий». |  |  | 2-3 |
|  |  | 2 |  | Система технического осмотра зданий. Плановые осмотры. Внеочередные осмотры. |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений. Виды и методы обследования зданий. Неразрушающие методы. Метод проникающих сред. Механические методы испытаний. Акустические методы испытаний. Магнитные методы испытаний. Электрические методы испытаний. Аппаратура и приборы, применяемые при обследовании зданий. Определение параметров надежности строительных конструкций. Определение параметров микроклимата зданий. Определение параметров звукоизоляции ограждающих конструкций. Определение параметров естественной освещенности зданий. Определение параметров необходимой теплозащиты ограждений. |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Сезонная эксплуатация зданий. Подготовка зданий к сезонной эксплуатации. Подготовка к зимней эксплуатации зданий. Подготовка к весенне-летнему периоду эксплуатации зданий. Порядок оформления готовности зданий к сезонной эксплуатации. Составление графиков и актов подготовки зданий к эксплуатации в зимний и весенне-летний периоды. Особенности эксплуатации общественных зданий. |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Техническая эксплуатация и обслуживание инженерного оборудования. Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании. Периодичность плановых и частичных осмотров. Обслуживание системы водоснабжения. Неисправности в системах холодного водоснабжения. Неисправности в системах горячего водоснабжения. Эксплуатация систем водоотведения. Эксплуатация наружных и внутренних водостоков. Неисправности в системах водоотведения. Эксплуатация системы отопления. Эксплуатация отопительных приборов. Эксплуатация оборудования систем отопления. Неисправности отопительных систем. |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  | 16 |  |
|  |  | 1 |  | Изучение работы геодезических приборов |  | 2 2 4 4 4 |  |
|  |  | 2 |  | Применение механических инструментов |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Изучение методов испытания строительных материалов |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Изучение дефектов, возникающие в конструктивных элементах здания |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Изучение интенсивности коррозии металлических конструкций, под влиянием окружающей среды |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 1 |  | Оформление актов по результатам осмотра |  | 4 |  |
|  |  | 2 |  | Заполнение паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях |  | 4 |  |
|  |  | 3 |  | Определение параметров микроклимата зданий. Определение температуры и влажности в помещении |  | 2 |  |
|  |  | 4 |  | Применение инструментальных методов контроля деформации здания и конструкций Оформление журнала наблюдения |  | 6 |  |
|  |  | 5 |  | Определение теплоизоляционных свойств ограждающей конструкции |  | 4 |  |
| Тема 1.3 Оценка технического состояния конструкций и инженерного оборудования зданий | Содержание |  |  |  |  | 51 |  |
|  | 1 |  | Методы оценки технического состояния строительных конструкций зданий. Критерии оценки технического состояния строительных конструкций. Степень повреждения и категория технического состояния строительных конструкций. |  |  |  | 2-3 |
|  | 2 |  | Оценка технического состояния оснований, фундаментов, подвальных помещений. Оценка технического состояния оснований. Оценка технического состояния фундаментов. Оценка технического состояния подвальных помещений. |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Оценка технического состояния конструктивных элементов здания. Оценка технического состояния стен. Причины образования трещин в несущих стенах. Техническое обслуживание стен. Оценка технического состояния перекрытий. Предельные прогибы сборных перекрытий. Оценка технического состояния полов. Оценка технического состояния перегородок. Оценка технического состояния крыш. Оценка технического состояния лестниц. Оценка технического состояния конструкций окон и световых фонарей. Оценка технического состояния состояния фасада здания. Оценка технического состояния архитектурно-конструктивных деталей фасада. Коррозия материала конструкций. Разрушение и гниение деревянных конструкций. |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Оценка технического состояния инженерных систем и оборудования зданий. Оценка технического состояния систем водоснабжения. Неисправности в системах водоснабжения. Оценка технического состояния систем водоотведения. Оценка технического состояния систем внутренних водостоков. Оценка технического состояния системы отопления. Оценка технического состояния систем вентиляции. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  |  | Изучение причин образования трещин в несущих стенах. Виды трещин |  | 4 4 |  |
|  | 2 |  |  | Влияние температурно-влажностного режима на долговечность конструкций |  |  |  |
|  | Практические занятие |  |  |  |  | 21 |  |
|  | 1 |  | Характерные повреждения стен крупнопанельных зданий и способы их устранения |  |  | 4 4 13 |  |
|  | 2 |  | Оценка технического состояния стен кирпичной кладки |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Оформление акта (весеннего, осеннего) осмотра здания |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01 - Систематическая проработка и составлении конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). - Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление лабораторных работ и практических занятий. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Конструктивные элементы здания - Защита и увеличение эксплуатационных возможностей конструкций - Виды инженерных сетей и оборудования зданий - Защита и увеличение эксплуатационных надежности инженерных систем и оборудования - Средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем - Электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащита зданий |  |  |  |  |  | 121 |  |
| Раздел 2 Организация видов работ по реконструкции зданий |  |  |  |  |  | 315 |  |
| МДК 04.02. Реконструкция зданий |  |  |  |  |  | 210 |  |
| Тема 2.1 Разработка документации на реконструкцию и реставрацию зданий |  | Содержание |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 1 |  | Основные положения переустройства зданий. Социально-правовые и технико-экономические вопросы реконструкции. Содержание и структура деятельности по переустройству зданий. Виды исторической застройки. Классификация зданий по периоду постройки. |  |  | 2-3 |
|  |  | 2 |  | Проектная документация на реконструкцию зданий. Стадии проектирования реконструкции. Принципы обследования зданий. Последовательность проектирования реконструкции здания. Детальное обследование зданий. Обмерные работы. Техническое заключение на здание. |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 1 |  | Изучение назначения и работы приборов для обследования зданий |  | 2 4 |  |
|  |  | 2 |  | Изучение назначения и видов обмерных работ |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1 |  | Составление эскизов и обмерных чертежей |  |  |  |
| Тема 2.2 Объемно-планировочные и конструктивные особенности реконструируемых зданий |  | Содержание |  |  |  | 14 |  |
|  |  | 1 |  |  | Гражданские здания как объект реконструкции. Классификация гражданских зданий. Конструктивные схемы реконструируемых зданий. Нормативные требования к жилым зданиям. Виды планировочных решений. Два подхода к реконструкции жилых зданий. |  | 2-3 |
|  |  | 2 |  |  | Реконструкция общественных зданий. Определение новой функции зданий. Подходы к реконструкции общественных зданий. |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1 | Изучение нормативных требований к жилым зданиям |  |  | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1 | Устройство современных квартир в реконструируемых зданиях |  |  | 4 4 |  |
|  |  | 2 | Перепланировка квартир |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Конструктивные решения и проектирование реконструкции зданий |  | Содержание |  |  |  | 46 |  |
|  |  | 1 |  | Проектирование реконструкции здания. Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений. Реставрация исторических объектов. Принципы проектирования восстановления, усиления и замены конструктивных элементов. Классификация методов восстановления и усиления. |  |  | 2-3 |
|  |  | 2 |  | Конструктивные решения реконструкции зданий. Усиление оснований эксплуатируемых зданий. Классификация методов усиления оснований. Причины неудовлетворительного состояния фундаментов. Методы восстановления и усиления фундаментов. Конструктивные решения по устранению несоответствия стен эксплуатационным требованиям. Конструктивное решение утепления стен. Методы усиления и восстановления перекрытий. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов. |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Надстройка и пристройка зданий. Виды надстроек. Пристройки к зданиям и встройки. |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Проектирование производства работ при реконструкции. Состав проекта производства работ. Исходные данные для составления ППР. Специфика производства работ при реконструкции. Структура внутриплощадочных подготовительных работ. Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ в условиях реконструкции. Проект организации работ при реконструкции зданий. Вопросы экологии при реконструкции городской застройки. Перспективные направления в реконструкции зданий. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |
|  |  | 1 |  | Выполнение чертежей усиления фундаментов |  | 4 4 4 4 |  |
|  |  | 2 |  | Выполнение чертежей разгрузки фундаментов |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Вычерчивание схем усиления простенка и укрепления стен здания |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Выполнение чертежей метода усиления стальных балок приваркой прокатного профиля |  |  |  |
| Тема 2.4 Восстановление и реконструкция инженерных сетей и оборудования зданий |  | Содержание |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 1 |  | Водоснабжение зданий. Устройство системы холодного водоснабжения. Устройство системы горячего водоснабжения. Продолжительность эксплуатации системы водоснабжения до капитального ремонта. Планирование и состав работ при реконструкции системы водоснабжения. Установка приборов учета. Оборудование системы водоснабжения. |  |  | 2-3 |
|  |  | 2 |  | Система водоотведения. Планирование и состав работ при реконструкции системы водоотведения. Продолжительность эксплуатации системы водоотведения до капитального ремонта. |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Система отопления. Продолжительность эксплуатации системы отопления до капитального ремонта. Продолжительность эксплуатации системы отопления до капитального ремонта. Замена оборудования системы отопления. Приборы учета тепла. Выбор теплосчетчика. Пуск систем отопления. Регулирование системы отопления. Наладка оборудования теплового узла. Установка терморегуляторов на радиаторы. Мероприятия по энергосбережению в ЖКХ. |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Система вентиляции. Основные типы вентиляции. Принципы воздухообмена. Составные части вентиляционных систем. Приборы контроля и автоматики. Современные системы вентиляции. |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Электроснабжение зданий. Классификация сетей. Схемы питающих линий внутри зданий. Схемы групповой квартирной сети. |  |  |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 1 |  |  | Изучение нормативных требований по реконструкции зданий | 2 4 4 4 6 |  |
|  |  | 2 |  |  | Изучение оборудования санитарно-технических помещений |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Изучение контрольно-измерительных приборов водомерного узла |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Изучение контрольно-измерительных приборов теплового узла |  |  |
|  |  | 5 |  |  | Изучение схем сетей и инженерного оборудования до и после реконструкции |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 1 |  | Выполнение схем внутренних водопроводных систем |  | 4 2 4 4 4 2 |  |
|  |  | 2 |  | Расчет счетчиков |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Выполнение схем внутренней системы канализации |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Выполнение схем системы отопления зданий |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Выполнение схем системы вентиляции зданий |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Подбор вентиляционного оборудования |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 04.02 - Систематическая проработка и составление конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). - Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление лабораторных работ и практических занятий. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий - Методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий - Подготовка отчетных работ по лабораторным и практическим занятиям |  |  |  |  |  | 105 |  |
| Производственная практика Виды работ - Выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания - Применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций - Проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования - Проводить работы текущего и капитального ремонта - Восстановление и реконструкция инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий |  |  |  |  |  | 72 |  |
| всего |  |  |  |  |  | 740 |  |

# 4. условия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Эксплуатации зданий», «Реконструкции зданий», лаборатории автоматизированных информационных систем

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

Рабочее место преподавателя, столы ученические, стулья ученические, доска (мел, 5 рабочих поверхностей), телевизор, видеоплеер, компьютер стационарный.

Лаборатория автоматизированных информационных систем

Рабочее место преподавателя, столы ученические, стулья ученические, интерактивная доска, проектор, моноблоки, принтер, сканер, сплит- система.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Комков  В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений:  учеб.,М.:ИНФРА-М,2013

- Жмаков  Г.Н.  Эксплуатация оборудования  и систем водоснабжения и водоотведения.-М.:ИНФРА-М, 2012

- Федоров   В.В.  Реконструкция и реставрация зданий:  учеб.- М.:ИНФРА – М.2013

- Девятаева Г.В.Технология реконструкции и модернизации зданий: уч.пос.- М.: ИНФОРМ-М., 2013

Электронные издания:

Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебное пособие / С.И. Рощина, М.В. Лукин, М.С. Лисятников, Н.С. Тимахова. — Москва : КноРус, 2018.

Режим доступа:https://book.ru
Технология и организация строительства [Текст] : метод. пособие / Зорина, Марина Александровна ; Самар. гос. архитектур.-строит. ун-т (СГАСУ), Каф. технологии и орг. строит. пр-ва. - Самара : СГАСУ, 2011.

Режим доступа:elib.samgtu.ru

Дополнительные источники:

- Калинин В.М. Оценка технического состояния зданий: учеб.-М.:ИНФРА-М, 2013 (1)

- Добромыслов А.Н. Диагностика повреждений зданий и инженерных сооружений: справоч.пос.-М.:Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008 Не переиздавалось.

- Ивлиев А.А. Реставрационные строительные работы: учеб.-М.:Академя, 2012

- Калинин В.М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений.-М.:ИНФРА-М, 2013

- В.В. Кочерженко, В.М.Лебедев. Технология реконструкции зданий и сооружений. - М.:АСВ,2012.

- А.А. Калинин. Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений.- М.: АВС. 2012 г.

- В.А. Ноленов, С.И.Рощина, Н.С. Тихонова. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. -М. :ИНТРА-М,  2013 г.

- В.В. Федоров, Ремонт и реставрация зданий.- М.: ИНФРА, 2013 г.

Нормативно-техническая документация

- ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий

- ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта

- ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

- ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий

- ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения

- ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов

- ГОСТ 12.1.009-76 (99) ССБТ система стандартов безопасности труда «Электробезопасность. Термины и определения».

- ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда «Заземление.».

- ГОСТ 12.1.035-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда «Электрооборудование для дуговой и контактной электросварки»

- МДК 2-04-.2004 Методическое пособие по содержания и ремонту жилищного фонда

- МДС 13-4.2000 Положение о порядке оформления разрешений на переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах

- МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Элита, 2005 г.

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

- СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СНиП 112.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

Интернет - ресурсы

www.best-stroy.ru/gost  9.09.2013г.

www.tyumfair.ru 12.09.2013г.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов должны предшествовать, дисциплины: информатика, инженерная графика; МДК 01.01, МДК02.01, МДК 02.02.

Обязательным условием в рамках ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов является освоение производственной  практики.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

# 5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального  модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | 1.Параметры проведения подготовительного этапа диагностики технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 2.Основные характеристики выявленных дефектов при проведении диагностики технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | Формализованное наблюдение и экспертная оценка |
| ПК 4.2.Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | 3. Параметры рекомендаций по устранению выявленных дефектов | Формализованное наблюдение и экспертная оценка деятельности |
| ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | 4. Основные характеристики определенных объемов основных работ по устранению дефектов 5. основные характеристики необходимых строительных материалов для устранения дефектов | Формализованное наблюдение и экспертная оценка деятельности |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | 6. Параметры структуры оформленного акта общего осмотра зданий 7. Основные характеристики содержания акта общего осмотра зданий | Формализованное наблюдение и экспертная оценка |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»; - оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области «Организации видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - выполнение практических работ с помощью информационных технологий |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений; |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

| № п/п | Тема учебных занятий | Кол-во часов | Активные и интерактивные формы и методы обучения | Код формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДК 04.01. Эксплуатация зданий |  |  |  |
|  | Тема 1.1 Организация технической эксплуатации и обслуживания зданий |  |  |  |
| 1 | Параметры, характеризующие техническое состояние здания | 2 | Интерактивная лекция | ПК 4.1 |
| 2 | Определение сроков службы элементов зданий | 10 | ПЗ Ситуационный анализ | ПК 4.4 |
| 3 | Составление графиков проведения ремонтных работ | 8 | ПЗ Решение профессиональных задач | ПК 4.2 |
|  | Тема 1.2 Техническая эксплуатация конструкций и инженерного оборудования зданий |  |  |  |
| 4 | Изучение интенсивности коррозии металлических конструкций, под влиянием окружающей среды | 4 | ЛЗ Анализ конкретных ситуаций | ПК4.1 |
| 5 | Оформление актов по результатам осмотра | 4 | ПЗ Решение профессиональных задач | ПК 4.3 |
|  | МДК 04.02. Реконструкция зданий |  |  |  |
|  | Тема 2.1 Разработка документации на реконструкцию и реставрацию зданий |  |  |  |
| 6 | Классификация зданий по периоду постройки | 2 | лекция с разбором конкретных ситуаций | ПК 4.1 |
| 7 | Составление эскизов и обмерных чертежей | 8 | ПЗ Решение профессиональных задач | ПК 4.2 |
|  | Тема 2.3 Конструктивные решения и проектирование реконструкции зданий |  |  |  |
| 8 | Реставрация исторических объектов | 2 | просмотр и обсуждение видеофильмов | ПК 4.4 |

* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.