МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области 
    «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева»

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

программы подготовки специалистов среднего звена
 специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

- Самара

- 2017

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014г. №965, зарегистрированного в Минюсте России 25 августа 2014 № 33818; на основании письма-согласования с работодателями; на основании профессионального стандарта Организатор строительного производства утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.11.2014 N 930н

Организация-разработчик:  ГАПОУ  «ПСЭК  им. П. Мачнева»

Разработчик:

Безбородова Е.А., преподаватель ГАПОУ  «ПСЭК  им. П. Мачнева»

Данилов В.И., мастер п/о ГАПОУ  «ПСЭК  им. П. Мачнева»

Кренделёва Л.В., преподаватель ГАПОУ  «ПСЭК  им. П. Мачнева»

| - РАССМОТРЕНО на заседании методической комиссии технологии строительства, электроэнергетики и прикладных искусств ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» Протокол №______от_____________2017 г. Председатель МК_________ Безбородова Е.А. |  | - УТВЕРЖДАЮ заместитель директора по учебной работе ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» ____________Решетникова Л.С. |
| --- | --- | --- |

- СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| # 4 условия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 28 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 32 |
| 6. Приложение ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ | 41 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ПМ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ВЫПОЛНЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ  СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

- Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.

- Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.

- Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

- Проводить оперативный учёт объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов при изготовлении и монтаже оконных конструкций;

- Организовывать и выполнять подготовительные работы по изготовлению и монтажу окон из ПВХ профиля;

- Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции и установке окон;

- Осуществлять мероприятия по контролю качества изготовления и монтажа оконных конструкций.

На основании письма-согласования с работодателями введен МДК 02.03 «Технология производства и установки оконных конструкций из ПВХ-профиля» в объеме 32 часов (максим. – 48 часов).

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- организации и выполнения подготовительных   работ на строительной площадке;

- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;

- определения и учета выполняемых объемов работ, и списанию материальных ресурсов;

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;

- оперативного учета объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов при изготовлении и монтаже оконных конструкций;

- организации и выполнения подготовительных работ по изготовлению и монтажу окон из ПВХ профиля;

- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции и установке окон;

- осуществления мероприятий по контролю качества изготовления и монтажа оконных конструкций;

уметь:

- читать генеральный план;

- читать геологическую карту и разрезы;

- читать разбивочные чертежи;

- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;

- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ;

- осуществлять производство строительно- монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- вести исполнительную документацию на объекте;

- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;

- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно- технической документацией;

- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

- использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства;

- проводить обмерные работы;

- определять объемы выполняемых работ;

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов;

- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;

- вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;

- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий.

знать:

- порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;

- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;

- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их

- назначение;

- основные принципы   организации и подготовки территории;

- технические возможности и использование строительных машин и

- оборудования;

- особенности сметного  нормирования  подготовительного  периода

- строительства;

- схемы  подключения  временных  коммуникаций  к существующим  инженерным  сетям;

- основы электроснабжения  строительной  площадки;

- последовательность  и  методы  выполнения  организационно-технической

подготовки  строительной  площадки;

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;

- действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ;

- технологию строительных процессов;

- основные конструктивные решения строительных объектов;

- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах: с особыми геофизическими условиями;

- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ;

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;

- основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы;

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

- правила эксплуатации строительных машин и оборудования;

- современную методическую и сметно- нормативную базу ценообразования в  строительстве;

- особенности работы конструкций;

- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;

- правила  исчисления объемов выполняемых работ;

- нормы  расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам;

- правила составления смет и единичные нормативы;

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой;

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ;

- требования органов внешнего надзора;

- перечень актов на скрытые работы;

- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию;

- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.

Введены образовательные результаты на основании  профессионального стандарта Организатор строительного производства, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.11.2014 N 930н

знать:

- особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;

- требования технической документации к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства;

- методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации работников);

- состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 1169 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –773час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –516часов;

самостоятельной работы обучающегося –257 час;

учебной и производственной практики –162+234=396 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. |
| ПК 2.2. | Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. |
| ПК 2.3. | Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. |
| ПК 2.4. | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. |
| ПК 2.5. | Проводить оперативный учёт объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов при изготовлении и монтаже оконных конструкций |
| ПК 2.6. | Организовывать и выполнять подготовительные работы по изготовлению и монтажу окон из ПВХ профиля |
| ПК 2.7. | Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции и установке окон |
| ПК 2.8. | Осуществлять мероприятия по контролю качества изготовления и монтажа оконных конструкций |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 – 2.2 | Раздел 1 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов | 569 | 380 | 110 |  | 189 |  | - | - |
| ПК 2.3 - 2.4 | Раздел 2 Осуществление учета и контроля технологических процессов | 228/156 | 104 | 40 |  | 52 |  | 72 | - |
| ПК 2.5. -ПК 2.8. | Раздел 3. Выполнение технологических процессов при производстве и установки окон из ПВХ профиля | 138/48 | 32 | - |  | 16 |  | 90 | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 234 |  |  |  |  |  |  | 234 |
|  | Всего: | 1169 | 516 | 150 |  | 257 |  | 162 | 234 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  |  | Объем часов |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |
| Раздел ПМ 1. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов |  |  |  |  |  | 569 |  |  |
| МДК 02.0 1 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов |  |  |  |  |  | 380 |  |  |
| Тема 1.1. Строительные машины и средства малой механизации | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 106 |  |  |
|  | 1 |  | Машины и оборудование для земляных работ Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. Виды и устройство рабочих органов землеройных машин. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных канатных и гидравлических экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами. Назначение, область применения, устройство, рабочие процессы, рабочая зона, гидравлическая система одноковшового экскаватора. Назначение, устройство и рабочие процессы канатных одноковшовых экскаваторов. Сравнительная оценка работы канатных и гидравлических экскаваторов. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, виды рабочих органов, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия. Устройство, рабочий процесс. Технические возможности и производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Устройство и рабочий процесс бульдозеров. Расчет производительности. Автогрейдеры, назначение, область применения, устройство и процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, устройство, рабочий процесс и производительность рыхлителей, баровых машин. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и оборудование для уплотнения грунтов. Назначение, область применения, устройство и рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и виброкатков |  |  | 30 |  | 1-3 |
|  | 2 |  | Машины и оборудование для свайных работ Классификация машин и оборудования для свайных работ. Назначение, виды, устройство и рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применения. Свайные молоты, их устройство и принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка, предпочтительные области применения. Назначение, устройство и рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для погружения свай вдавливанием. |  |  | 18 |  | 1-3 |
|  | 3 |  | Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и оборудование для бетонных работ Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и растворосмесительные заводы и установки. Состав бетононасосных установок, классификация, устройство, принцип работы и производительность бетононасосов с переодической подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения производительности самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, его классификация, устройство и принцип действия, их достоинства и недостатки |  |  | 18 |  | 1-3 |
|  | 4 |  | Грузоподъемные машины Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Стальные канаты: виды, основные параметры. Методы выбора канатов. Назначение, устройство и основные параметры полиспастов. Методика определения кратности и коэффициента полезного действия полиспаста. Устройство барабанов лебедок. Назначение и типы крюков. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение, устройство и принцип работы. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек. Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, классификация, структура индексации, устройство, рабочие процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. |  |  | 18 |  | 1-3 |
|  | 5 |  | Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ Оборудование, применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, устройство, принцип работы и производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. Состав малярных работ. Назначение, устройство и принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, устройство и принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и полирования полов. |  |  | 18 |  | 1-3 |
|  | 6 |  | Ручные машины Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. Классы защиты ручных электрических машин. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. |  |  | 4 |  | 1-3 |
| Тема 1.2. Технология и организация строительных процессов | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 202 |  |  |
|  | 1 | Цели и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Проблемные задачи в области технологии возведения зданий и сооружений и пути их реализации. Основные направления исследований в области строительства. Основные положения строительного производства Классификация строительных объектов по функциональному назначению и строительно-конструктивным характеристикам. Отличительные особенности строительной продукции. Строительные процессы, их структура и классификация. Строительные работы, их структура и классификация. Специальные работы. Объединение общестроительных работ по циклам. Индустриализация строительного производства. Понятие о проектировании производства работ. Общие сведения о проекте производства работ (ППР) и проекте организации строительство (ПОС). Нормативная и проектная документация строительного производства. Обеспечение качества строительной продукции. Строительные рабочие. Профессии, специальности, классификация рабочих. Организация труда рабочих, формирование в звенья и бригады. Производительность труда. Основные направления повышения производительности труда. Охрана труда в строительстве. Охрана окружающей природной среды. |  |  |  | 8 |  | 1-3 |
|  | 2 | Технология строительного производства Технологическое проектирование строительных процессов Технологическое проектирование, его цели и содержание. Основные документы технологического проектирования строительных процессов: технологические карты и карты трудовых процессов. Общие принципы проектирования технологической карты. Понятие о вариантном проектировании строительных процессов Строительные процессы в пространстве и времени. Понятие о поточных методах возведения зданий и сооружений. Понятия: фронт работ, захватка, делянка, ярус, рабочее место. Схема операционного контроля качества. |  |  |  | 8 |  | 1-3 |
|  | 3 | Транспортирование строительных грузов Значение транспорта в строительстве. Классификация строительных грузов. Виды транспорта, применяемые в строительстве: автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный. Классификация транспортных средств, применяемых в строительстве. Типы дорог. Организация работы автотранспорта. Специальные виды транспорта. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. |  |  |  | 8 |  | 1-3 |
|  | 4 | Земляные работы Земляные работы в строительстве (общие положения). Виды земляных сооружений, требования к ним. Грунты, их свойства и классификация по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы. Отвод поверхностных и грунтовых вод. Подготовка территории строительной площадки, Устойчивость откосов земляных сооружений. Подсчет объемов земляных работ. Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Выбор землеройных машин и транспортных средств для перевозки грунта, определение потребности в них. Комплексная механизация земляных работ. Экономическое обоснование землеройных комплексов по укрупненным показателям. Понятие о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройно-планировочными машинами. Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Засыпка грунта в траншеи, пазухи, подполы с послойным уплотнением. Разработка грунта в зимних условиях. Оформление технической документации при производстве земляных работ. Охрана окружающей среды при производстве земляных работ. |  |  |  | 10 |  | 1-3 |
|  | 5 | Свайные работы Методы погружения заранее изготовленных свай. Выравнивание оголовков свай. Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Понятие об устройстве сборных и монолитных ростверков, устройстве безростверковых свайных фундаментов. Производство свайных работ в зимних условиях. Организация работ при возведении свайных фундаментов. |  |  |  | 10 |  | 1-3 |
|  | 6 | Каменные работы Область применения каменных работ в современном строительстве. Производство каменных работ. Технологический нормокомплект. Подмости и леса различного типа. Подача материалов к рабочим местам. Организация рабочего места и труда каменщиков. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Производство каменных работ в зимних условиях. |  |  |  | 10 |  | 1-3 |
|  | 7 | Деревянные работы Область применения плотничных и столярных работ в современном строительстве. Приемка и складирование столярных изделий, деревянных конструкций на строительной площадке. Общие понятия о монтаже сборных и контейнерных домов, изготовление деревянных конструкций, установка столярных изделий. |  |  |  | 10 |  | 1-3 |
|  | 8 | Бетонные и железобетонные работы Область применения бетона и железобетона в современном строительстве. Назначение опалубки, требования к ней. Классификация опалубки. Конструктивные особенности различных видов опалубки и область эффективного применения. Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию. Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Монтаж арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Основы сварочных работ Бетонирование конструкций. Современные методы производства бетонных работ. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки; механизация этих процессов. Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. Организация процесса поточного производства бетонных и железобетонных работ. Особенности производства бетонных работ в зимних условиях. Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. |  |  |  | 10 |  | 1-3 |
|  | 9 | Монтаж строительных конструкций Значение монтажа строительных конструкций в современном строительстве. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа. . Доставка, складирование и прием конструкций. Подготовка элементов конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла. Строповка монтажных элементов. Подъем и подача конструкций к месту установки. Установка конструкций, их выверка и временное закрепление. Технические средства обеспечения монтажа. Монтажные краны и механизмы, их выбор и размещение. Область применения стреловых, башенных, козловых и специальных кранов. Крановые пути. Выбор монтажного крана по требуемым технико-экономическим показателям. Привязка крана к зданию. Способы монтажа отдельных элементов Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Технология монтажа конструкций надземной части зданий. Понятие об организации монтажа зданий и сооружений разных типов: - одноэтажных промышленных зданий; - крупноблочных, бескаркасных, крупнопанельных, многоэтажных каркасных зданий; - зданий из объемных элементов; -зданий методом подъема этажей и перекрытий; - железобетонных оболочек покрытий; - металлических пространственных конструкций; - металлических конструкций высотных инженерных сооружений. Особенности монтажа конструкций в зимних условиях. |  |  |  | 10 |  | 1-3 |
|  | 10 | Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий Теплоизоляционные работы, их назначение. Способы производства теплоизоляционных работ . Гидроизоляционные работы, их назначение. Способы устройства гидроизоляционных покрытий из различных материалов Подготовка оснований под различные виды кровель. Устройство кровель из современных рулонных материалов. Организация работ. Устройство мастичных (безрулонных) кровель. Устройство кровель из традиционных и прогрессивных штучных материалов, в том числе кровли из волнистых и плоских листов, рулонные фальцевые кровли, кровли из черепицы различных типов и др. Понятие об устройстве эксплуатируемых кровель. Устройство кровли из плит повышенной заводской готовности. Особенности устройства защитных и изоляционных покрытий в зимних условиях. |  |  |  | 10 |  | 1-3 |
|  | 11 | Работы по устройству отделочных покрытий Область применения штукатурных работ. Выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами. Штукатурная станция. Понятие о технологии выполнения декоративной и специальной штукатурки. Правила работы с сухими смесями. Облицовочные работы, их применение. Облицовка поверхностей: листовыми материалами, плитками и плитами. Малярные работы, область их применения. Выполнение малярных работ ручным и механизированным способами. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Подготовка поверхностей. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками. Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Понятие о технологии и организации устройства покрытий полов из штучных материалов (плиточные полы, полы из штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Понятие о технологии и организации работ при устройстве полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). Понятие о технологии и организации устройства бесшовных покрытий полов (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Понятие об устройстве теплых обогреваемых полов. Производство работ по устройству отделочных покрытий в зимних условиях. |  |  |  | 12 |  | 1-3 |
|  | 12 | Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления. |  |  |  | 4 |  | 1-3 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  | 1 | Подсчет объёмов земляных работ и трудоёмкость их выполнения |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Разработка элементов технологической карты для производства земляных работ |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3 | Подбор и расчет комплекта машин для производства земляных работ |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 4 | Подсчёт объёмов каменных работ жилых зданий |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 5 | Определение трудоёмкости каменных работ |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 6 | Проектирование организации каменных работ |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 7 | Подсчет объемов бетонных работ и их трудоёмкость |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 8 | Определение трудоёмкости бетонных работ |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 9 | Составление графиков движения рабочих при поточном ведении бетонных работ |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 10 | Определение основных параметров самоходного крана при монтаже надземной и подземной части здания |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 11 | Определение основных параметров башенного крана при монтаже надземной части здания |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 12 | Разработка технологической карты на монтаж надземной части каркасно-панельного здания |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 13 | Разработка технологической карты на монтаж надземной части крупнопанельного здания |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 14 | Определение трудоемкости объемов работ при возведении каркасно-панельного здания |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 15 | Расчет комплексной бригады при возведении каркасно-панельного здания |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 16 | Разработка технологических схем по устройству защитных и изоляционных покрытий |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 17 | Разработка технологических схем при устройстве отделочных работ |  |  |  | 6 |  |  |
| Тема1.3. Техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 1 | Техника безопасности при производстве основных видов строительных работ. |  |  |  | 6 |  | 1-3 |
|  | 2 | Техника безопасности при производстве монтажных, газоэлектросварочных работ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| Тема1.4. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 68 |  |  |
|  | 1 | Основы ценообразования в строительстве Этапы и стадии проектирования. Роль сметной документации на стадии проекта. ТЭО инвестиционного проекта Основные этапы и стадии проектирования. Проектирование, его значение и организация. Основные технико-экономические показатели (ТЭП) проектов зданий и сооружений различного назначения. Задание на проектирование. Общие понятия об инвестиционной деятельности. Циклы инвестиционного проекта. Последовательность реализации инвестиционного проекта. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. |  |  |  | 8 |  | 1-3 |
|  | 2 | Особенности ценообразования в строительстве. Виды цен в строительстве и методы их формирования Цена в строительстве (сметные, договорные) принципы их формирования. Структура, состав и порядок установления договорной цены. Основные методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, базисно-индексный. Понятие об индексации цен на строительную продукцию. |  |  |  | 8 |  | 1-3 |
|  | 3 | Методы расчета стоимости на строительную продукцию. Определение элементов затрат сметной стоимости. Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: строительные и монтажные работы, затраты на приобретение технологического оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и прочие затраты. Затраты по материальным ресурсам. Затраты на оплату труда работников строительной организации. Затраты по эксплуатации машин и механизмов. |  |  |  | 8 |  | 1-3 |
|  | 4 | Методическая и сметно-нормативная база определения стоимости строительства ГЭСН-2001 года. Содержание и виды элементных сметных норм. Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного нормирования в условиях рыночных отношений. Уровни применения сметных нормативов (федеральные, производственно-отраслевые, территориальные и др.). Основной методический документ при определении сметной стоимости строительства – МДС 81-35.2004 Методика определении я стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы (ГЭСН – 2001). Виды (номенклатура) сметных норм расхода, цен и тарифов (состав, структура, порядок разработки, область и порядок применения) |  |  |  | 8 |  | 1-3 |
|  | 5 | Содержание и виды единичных расценок. Структура территориальных единичных расценок 2001 года. Федеральные (ФЕР-2001) и территориальные (ТЕР-2001) единичные расценки. Содержание и виды единичных расценок. |  |  |  | 6 |  | 1-3 |
|  | 6 | Виды смет, их состав и назначение. Виды смет их состав и назначения. Правила и порядок составления локальных смет, сметных расчетов, объектные смет и сводно-сметных расчетов стоимости строительства. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. |  |  |  | 6 |  | 1-3 |
|  | 7 | Правила и порядок составление смет различными методами на строительные работы Правила и порядок составления смет ресурсным методом с использованием ГЭСН – 2001. Правила и порядок составления смет базисно-индексным методом с использованием ТЕР-2001. |  |  |  | 6 |  | 1-3 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 18 | Оценка экономичности проектного решения на строительный объект по исходным ТЭП (технико – экономическим показателям). |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 19 | Изучение основной сметно-нормативной базы строительства. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 20 | Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 21 | Определение объемов строительных работ. |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 22 | Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы ресурсно - индексным методом. |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 23 | Составление объектной сметы и сводного сметного расчѐта на строительство здания. |  |  |  | 4 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 |  |  |  |  |  | 189 |  |  |
| Подготовка к практическим занятиям и оформление отчета. Проработка конспекта лекций Реферат Оформление компьютерной презентации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Машины и оборудование для буровых работ. Способы бурения грунтов и виды бурового инструмента. Машины и оборудование для переработки каменных материалов. Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов. Назначение, область применения, классификация, структура индексации, устройство, рабочие процессы кранов пролетного типа. Правила технической эксплуатации строительных машин. Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем). Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем). Выбор методов производства работ (виды работ указываются преподавателем). Выбор средств малой механизации при выполнении различных строительных процесссов. Разработка схем технологических процессов Безопасное выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СниП 12-03- 2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие вопросы и СниП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство. Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке. Проблемы ценообразования в строительстве. Определение и анализ структуры сметной стоимости строительно-монтажных работ. Знакомство с методической и нормативной базой 2001 года. Определение стоимости цен на материалы, изделия и конструкции, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов. Составление сметной документации по индивидуальному заданию. Начисление лимитированных затрат и прочих работ в составе сметной стоимости. Работа с программными комплексами для составления смет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 2 Осуществление учета и контроля технологических процессов |  |  |  |  |  | 228/156 |  |  |
| МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов |  |  |  |  |  | 104 |  |  |
| Тема 2.1. Учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. | Содержание: |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Правила выполнения обмерных работ. Правила исчисления объемов работ. Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ. Выполнение обмерных работ. Оформление обмерных работ. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Общие правила и основные требования к определению объема строительных работ. Определение объемов строительных работ. Составление ведомостей подсчета общестроительных работ. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 3 | Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций. Организация приемки, отпуска и учета строительных материалов и конструкций. Оформление документов списания материалов. |  |  |  | 2 |  | 2-3 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Выполнение обмерных работ. Определение объемов различных видов работ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Составление ведомости подсчета объемов работ. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Составление сметных расчетов. |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 4 | Нормирование расхода материалов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 | Определение потребности строительных материалов на заданный цикл работ. Оформление документов на списание материалов. |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 2.2. Контроль и управление качеством строительных процессов | Содержание |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Контроль и управление качеством строительных процессов Качество строительной продукции как объект управления. Международные стандарты качества и их применение в строительстве. Строительные нормативы |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Комплексная система управления качеством строительства и строительно-монтажных работ (КСУКСП) Организация контроля качества строительно-монтажных работ |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 3 | Внешний контроль качества строительной продукции Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 4 | Внутренний контроль качества строительной продукции Лабораторный, геодезический и производственный контроль Способы контроля качества строительно-монтажных работ |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 5 | Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию Предварительная техническая приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация |  |  |  | 4 |  | 2 |
|  | 6 | Производственный контроль качества строительно-монтажных работ. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 7 | Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ в особых условиях. Вертикальная планировка. Разработка выемок. Насыпи и обратные засыпки. Земляные работы в просадочных и набухающих грунтах. Земляные работы в особых условиях. Укрепление грунтов. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 8 | Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ. Контроль качества устройства набивных и буронабивных свай. Контроль качества устройства свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах. Контроль качества устройства ростверков и безростверковых свайных фундаментов. |  |  |  | 4 |  | 2 |
|  | 9 | Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ. Контроль качества и приемки кладки в сейсмических районах и в условиях низких и высоких температур. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 10 | Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ Контроль качества опалубочных работы, арматурных , бетонных работ. Контроль качества производство бетонных работ в условиях низких и высоких температур. Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 11 | Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Контроль качества монтажа фундаментов и стен подземной части зданий. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 12 | Контроль качества и приемка сварных соединений железобетонных конструкций. Контроль качества монтажа конструкций надземной части зданий: колонн, рам, ригелей, балок, ферм, плит, стеновых блоков и панелей, вентиляционных блоков, лестниц. Контроль качества установки объемных блоков, шахт лифтов и санитарно-технических кабин. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 13 | Контроль качества и приемка стальных конструкций. Укрупнительная сборка, установка и закрепление конструкций. Контроль качества монтаж конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий, легких ограждающих конструкций. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 14 | Контроль качества и приемка деревянных конструкций. Защита древесины. Контроль качества монтаж деревянных конструкций. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 15 | Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ Подготовка оснований и нижележащих элементов изоляции. Контроль качества устройства изоляции из рулонных материалов, изоляции из полимерных материалов, изоляций из металлических листов. |  |  |  | 4 |  | 2 |
|  | 16 | Контроль качества устройства теплоизоляционных покрытий. Защита строительных конструкций от коррозии. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 17 | Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ Контроль качества устройства кровли из рулонных материалов, кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов, кровли из металлических листов. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 18 | Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ и работ по устройству полов Контроль качества производства штукатурных и лепных работ. Контроль качества производства декоративных отделочных работ. Контроль качества производства малярных и обойных работ. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 19 | Контроль качества производства облицовочных работ. Контроль качества монтажа подвесных потолков, панелей и плит с лицевой отделкой. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 20 | Контроль качества устройства бетонных подстилающих слоев, стяжек, звукоизоляции, гидроизоляции. Устройство покрытий полов из различных материалов: требования к готовому покрытию пола. |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 21 | Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по благоустройству территории. Контроль качества устройства проездов, пешеходных дорожек и площадок, ограждений. Озеленение территорий. |  |  |  | 2 |  | 2-3 |
|  | 22 | Методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации работников |  |  |  | 2 |  | 2-3 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | - Составление схем операционного контроля качества выполнения земляных работ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | - Контроль качества свайного фундамента: составление технологической карты |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 | - Контроль качества каменной кладки и приемка выполненных работ при возведении каменных конструкций: составление технологической карты |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4 | - Оценка качества опалубочных, арматурных, бетонных работ. Приемка монолитных бетонных конструкций. Контроль прочности бетона. Оформление актов на скрытые работы |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 | - Контроль устройства подкрановых путей для башенного крана. Оценка качества монтажа железобетонных конструкций зданий и сооружений и приемка выполненных работ. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6 | - Оценка качества изоляционных работ. Составление схем операционного контроля качества. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 7 | - Оценка качества кровельных работ. Оформление актов на скрытые работы |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8 | Оценка качества выполнения отделочных работ и приемка выполненных работ |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 9 | Составление схем операционного контроля качества. |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 2.3 Нормативно-техническая документация на производство и приемку строительно-монтажных работ | Содержание: |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Понятие о качестве строительной продукции. Повышение качества строительной продукции. Методы контроля качества строительной продукции. |  |  |  |  |  | 2-3 |
|  | 2 | Допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой. Нормативно-техническая документация на производство и приемку строительно-монтажных работ. Требования технической документации к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3 | Требования органов внешнего надзора Органы контроля за качеством строительства. Акты освидетельствования скрытых работ. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Изучение структурной схемы контроля качества. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2 | Изучение нормативно-технической документации на производство и приемку строительно-монтажных работ. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Порядок заполнения актов на скрытые работы. |  |  |  | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 Систематическая проработка конспектов занятий. Разработка рефератов. Составление кроссвордов. |  |  |  |  |  | 52 |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Современные технические средства контроля качества строительной продукции. Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные виды строительных процессов. Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества различных строительных процессов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. Выполнение геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ. 2. Выполнение схем подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям. 3. Составление сметных расчетов. 4. Составление отчетной документации. |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| Раздел ПМ 3. Выполнение технологических процессов при производстве и установки окон из ПВХ профиля |  |  |  |  |  |  | 138/48 |  |
| МДК 02.03. Технология производства и установки оконных конструкций из ПВХ- профиля |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| Тема 3.1. Предварительное обследование и обмер оконных конструкций |  |  |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 1. | Техника безопасности при производстве ПВХ окон, техника безопасности при монтаже ПВХ окон |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2. | Особенности проведения замеров оконных проемов. Возможные варианты замеров оконных конструкций |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Тема 3.2. Проектирование и расчет оконных конструкций |  |  |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 1. | Общие принципы проектировнаия оконных конструкций. Программы по расчету оконных конструкций |  |  | 2 |
|  |  |  |  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Тема 3.3. Организация рабочих мест специалистов |  |  |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 1. | Организация рабочих мест специалистов на разных этапах сборки. Контролируемые параметры и средства операционного контроля |  |  | 2 |
|  |  |  |  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Тема 3.4. Технология производства пластиковых окон |  |  |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 1. | Этапы сборки окон из ПВХ |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2. | Контроль качества изготовления изделий |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 3. | Упаковка, транспортирование и хранение изготовленных изделий |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Тема 3.5. Установка оконной фурнитуры |  |  |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 1. | Элементы фурнитуры |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2. | Установка фурнитуры на окно ПВХ |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Тема 3.6. Технология и проблемы монтажа оконных конструкций |  |  |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 1. | Основополагающие требования предъявляемые к монтажу оконных конструкцй |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2. | Этапы производства работ |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Тема 3.7. Материалы и технологие используемые для отделки откосов |  |  |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 1. | Этапы отделки откосов основные требования |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2. | Обзор материалов используемых для отделки откосов. Обзор технологий производства откосов |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 3. | Гарантийные обязательства и уход |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Тема 3.8. Ремонт и обслуживание современных оконных конструкций |  |  |  | Содержание |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 1. | Правила доставки оконных конструкций. Анализ рекламаций |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2. | Основные виды работ при проведение сервисного обслуживания установленных оконных конструкций |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
| Самостоятельная работа при изучение раздела ПМ 3 1.Систематическая проработка конспектов занятий. 2.Разработка рефератов 3.Составление кроссвордов |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| Учебная практика Виды работ: Зачистка сварных швов на раме и створке Фрезерование водосливных каналов Фрезерование отверстий под ручку Установка импоста Установка резиновых уплотнителей Установка фурнитуры на раму и створку. Регулировка. Нарезка и подгонка штапиков Установка фурнитуры на готовое окно Демонтаж и установка окна из ПВХ профиля Установка подоконника Отделка откосов Регулировка окна. Устранение возможных неисправностей в работе фурнитуры. |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| Производственная практика Виды работ: Ознакомление со строительной организацией, ее производственной базой. Участие в проведении всех этапах производственного контроля (входной, пооперационный, приемочный) Ознакомление с системой управления охраной труда на предприятии. Участие при отпуске материалов и конструкции, лимитировании расходов материалов, с учётом норм. Ознакомление с машинами и механизмами, средствами малой механизации, используемыми на строительной площадке. Работа на рабочем месте в составе бригады по профилю специальности Ознакомление с организацией строительной площадки с учетом требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, технической документации. Ознакомление с ППР, рабочими чертежи, сметами, картами трудовых процессов, образцами технической документации, оформляемой при производстве работ. Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики |  |  |  |  |  |  | 234 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1169 |  |

# 4. условия РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов технологии и организации строительных процессов; проектно-сметного дела, мастерских.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии и организации строительных процессов:

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место преподавателя, доска магнитная, методическая стенка

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета проектно-сметного дела:

Учебные парты, учебные стулья, рабочее место преподавателя, доска магнитная, методическая стенка, видео-двойка, компьютер, стенды

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- модели, макеты, планшеты, технологические карты.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Соколов  Г.К.  Технология и организация строительства: учеб.- М.:Академия, 2012

- Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства.- Ростов н/Д.: Феникс,2014

- Волков Д. П.  Строительные машины и средства малой механизации.- М.: Академия, 2013

- Нанасов П.С. Управление проектно-сметным процессом.- М.: Мастерство, 2012

Дополнительные источники:

- Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий.- М.: Архитектура-С, 2012

- Справочник по строительству: нормативы, правила, документы/ сост. Е. Н. Романенкова.-М.: Проспект, 2011

- Дикман Л. Г. Организация строительного производства.- М.:  Ассоциации строительных вузов, 2012

- Теличенко В. И. Технология строительных процессов : в 2 ч .-М.: Высш. шк., 2013

- И.А.Либерман.Техническое нормирование,оплататруда и проектно-сметное дело встроительстве.-М.Инфра-М,2011.

- И.А.Синянский, Н.И.Манешина. Проектно-сметное дело.-М.:Академия,2012.

- Е.Н.Попова.Проектно-сметное дело.Ростов-на-Дону:Феникс,2012.

- Ардзинов В. Д.Ценообразование и составление смет в строительстве. – СПб.: Питер, 2013

- С. А. Волков, В.Я.Крикун. Строительные машины и средства малой механизации.-М.:Академия,2012

- Ефремова О.С. Охрана труда в строительстве  -Издательство: Альфа-Пресс, 2011 г

- Ю.Г.Барабанщиков. Строительные материалы и изделия. -М.: Академия,2013.

Электронные издания

Технология возведения зданий и инженерных сооружений : учебник / А.А. Гончаров. — Москва : КноРус, 2017 Режим доступа:book.ru
Организация ремонтно-строительного производства [Текст] : учеб. пособие / Сайманова, Ольга Гавриловна ; Самар. гос. архитектур.-строит. ун-т (СГАСУ), - Самара : СГАСУ, 2010. Режим доступа:elib.samgtu.ru
Основы технологии возведения зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие / Рязанова Галина Николаевна, Давиденко, Анна Юрьевна ; Самар. гос. архитектур.-строит. ун-т (СГАСУ),2012Режим доступа:elib.samgtu.ru

Организация строительства отдельного объекта [Текст] : метод. указания к практ.занятиям по орг.,планированию и упр. в стр-ве. Ч. 2. / Н. И. Скворцова, А. Ю. Давиденко ; Самар. гос. архитектур.-строит. ун-т (СГАСУ), - Самара, 2010 Режим доступа:elib.samgtu.ru

Нормативно-техническая литература:

- ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения

- ГОСТ 12.1.035-81 ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерения.

- ГОСТ 21.508 – 93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов.

- ГОСТ  5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

- ГОСТ  25100-95. Грунты. Классификация

- ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. Госстрой России. - М., 2001

- ГСН 81-05-02-2001. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время.

- ГЭСН - 2001. Государственные элементные сметные нормы на общестроительные работы.

- ГЭСН-2001-46. Работы при реконструкции зданий и сооружений. Госстрой России.

- МДС 12-19.2004 Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях

- МДС    81-35.2004   Методика   определения   стоимости   строительства   продукции   на территории Российской Федерации. Госстроя России.

- МДС  81-3.99.   Методические  указания  по  разработке  сметных  норм  и  расценок  на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

- МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 83-1.99. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах  и сметах на строительство    и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций.

- МИ 1317-86. ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров

- СНиП 3.01.03 – 84 Геодезические работы в строительстве

- СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

- СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

- СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети

- СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства

- СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения

- СНиП 12.04.2002 Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство

- СП 11.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.

Справочники:

- Ю.И.Киреева, Современные строительные материалы и изделия.- Ростов н/Д Феникс. 2012.

- Бадьин Г.М. Справочник технолога- строителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014 г.

- Основин В. Н., Шуляков Л.В., Дубяго Д. С. Справочник по строительным материалам и изделиям. Ростов н/Д Феникс. 2012г.

- Справочник по геодезическим работам в строительно-монтажном производстве (Под ред. Ю.В. Полищука – М.: Высшая школа, 2013)

Отечественные журналы:

- Водоснабжение и санитарная техника

- Законодательная и прикладная метрология

- Наука и жизнь

- Новости теплоснабжения

- Прораб

- Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века

- Строительство. Новые технологии. Новое оборудование

- Стройпрофиль

- Стройка

- Управление качеством

- Ценообразование в строительстве

- Энергосбережение

- Профессиональные информационные системы:

- www.best-stroy.ru/gost

- www.tyumfair.ru

- www.bronepol.ru

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием успешного освоения модуля является проведение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. В конце освоения модуля проводятся проверочные работы, обеспечивающие проверку результатов освоения приемов работы по всем темам модуля.

В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования устойчивого интереса к специальности, воспитания ответственности, аккуратности, рациональности; развития внимания, технического мышления.

Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их творческого мышления рекомендуется применять различные методы современного обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства обучения; организовывать групповые и индивидуальные методы и формы работы; сопровождать объяснение материала демонстрацией приемов работы, практическими заданиями и расчетами.

При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются консультации, которые проводятся во внеурочное время. При выполнении заданий обучающиеся используют современные средства вычислительной техники, учебную и справочную литературу.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Реализация обучения по профессиональному модулю ПМ. 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов должно обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

# Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. . | -грамотно читает геологическую карту и геологические разрезы; -владеет основными параметрами состава грунтов; определяет состояние грунтов, их свойства, применение; -правильно выбирает типовые методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; -грамотно учитывает особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, в районах с особыми геофизическими условиями; -определяет свойства основных конструктивных материалов и изделий; - грамотно оценивает качество строительных материалов и изделий; - правильно подбирает состав строительных растворов в соответствии с их назначением; -рационально выбирает источники электроснабжения строительной площадки; -выбирает в соответствии с местными условиями схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; -читает генеральные топографические планы участков отведенных для строительных объектов; -уверенно выполняет расчеты для перенесения осей зданий и сооружений на местность; - в соответствии с назначением выбирает геодезические приборы и инструменты для перенесения на местность горизонтального угла, проектной отметки, линии с проектным уклоном; -рационально выбирает методику и производит расчеты по проектированию горизонтальной площадки для составления картограммы земляных работ; - правильно классифицирует машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; - грамотно излагает основные сведения о деталях строительных машин, об общем устройстве и процессе работы машин; - уверенно излагает значение подготовки строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР - излагает порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования в соответствии с действующими нормативными документами; -излагает основы организации инвестиционно-строительной деятельности; -читает проектно- сметную документацию; - демонстрирует точность и грамотность оформления технологической документации | Экспертная защита лабораторных работ и практических занятий. Оценка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. Тестирование. Зачеты по производственной практике. Экзамены по междисциплинарным курсам. Квалификационный экзамен по модулю. |
| ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. | - рационально использует технические средства строительных процессов; - в соответствии с технико-экономическими характеристиками производит подбор комплектов строительных машин и средств малой механизации для выполнения различных видов строительных работ; - правильно определяет технические возможности использования строительных машин и оборудования; - рационально выбирает машины для выполнения строительных работ в конкретных производственных условиях; - правильно определяет техническую и эксплуатационную производительность строительных машин; - демонстрирует рациональное применение средств малой механизации; -грамотно излагает правила эксплуатации строительных машин и оборудования; - аргументировано излагает порядок производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ (ППР), требованиями нормативных документов; - уверенно выбирает методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; - в соответствии нормативным требованиям организует работы по приемке и складированию материалов, изделий, конструкций; - объясняет технологии строительных процессов и их особенности при осуществлении строительства, ремонта и реконструкции; - обоснованно использует нормативно-техническую документацию (СНиП, ГОСТ, регламенты и т.д.) на производство и приемку выполняемых работ; - правильно излагает порядок ведения исполнительной документации на объекте; - грамотно планирует организацию рабочих мест и ведение различных строительных процессов на объекте; -умело осуществляет геодезическое сопровождение выполняемых технологических операций; - правильно объясняет организацию рабочих мест при выполнении различных строительных процессов; -рационально выбирает технические средства строительных процессов; - используя вариантное проектирование, рационально выбирает методы производства СМР в зависимости от условий и вида строительства; -излагает методы производства работ в условиях низких и высоких температур; - демонстрирует точность и скорость чтения чертежей; - использует информационные технологии при разработке технологических документов; - обеспечивает безопасное ведение работ на объекте; -работает с современной методической и сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве; -излагает особенности ценообразования в строительной отрасли; -различает виды цен; -выполняет расчеты на основании индексов изменения стоимости строительства; - правильно определяет сметную стоимость СМР по элементам затрат; -уверенно делает анализ структуры сметной стоимости строительно-монтажных работ; - грамотно формирует единичные расценки по видам работ на основании элементных сметных норм; -умело управляет стоимостью материальных и трудовых ресурсов. |  |
| ПК 2.3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. | - с необходимой степенью точности производит обмерные работы; -быстро и точно определяет объемы выполняемых работ в соответствии с правилами исчисления объемов выполняемых работ; -правильно определяет расход строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; - правильно осуществляет списание материалов в соответствии с нормами расхода; - уверенно излагает порядок подготовки документов по расчетам за выполненные работы; - грамотно составляет локальные сметы на строительные, ремонтно- строительные работы различными методами, ручным и автоматизированными способами; -качественно составляет исполнительные сметы на выполненные объемы работ (акт выполненных работ по форме КС-2) |  |
| ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ | - точно обозначает основные оси на обноске и закрепляет на обноске нулевой горизонт; - читает детальные разбивочные чертежи при производстве земляных, свайных работ и устройстве фундаментов; -качественно выполняет исполнительные съемки подземной и надземной части зданий и сооружений; - выявляет отклонения строительных конструкций от проектного положения и сравнивает их с допусками, указанными в нормативно-технической документации; - производит геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; - уверенно использует строительные нормы и правила (СНиПы) на производство и приемку строительно-монтажных работ при контроле соответствующих работ; - демонстрирует знание требований, прав и обязанностей органов внешнего надзора (ГАСН, РГТИ и т.д.); - умеет выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ; - используя нормативную базу допустимых отклонений на строительные изделия и конструкции, осуществляет входной контроль поступающих на объект материалов, изделий и конструкций; -определяет порядок ведения операционного контроля качества работ, в соответствии с проектной документацией и требованиями СНиП –называет перечень актов на скрытые работы для различных видов СМР - излагает перечень и содержание документов необходимых для приемки объекта в эксплуатацию; - демонстрирует умение оформлять журналы работ и вести исполнительную документацию; - демонстрирует на примерах оформление документов на приемку работ и исполнительной документации (исполнительные схемы, акты и т.п.). |  |
| ПК 2.5. Проводить оперативный учёт объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов при изготовлении и монтаже оконных конструкций | - с необходимой степенью точности производит обмерные работы; -быстро и точно определяет объемы выполняемых работ в соответствии с правилами исчисления объемов выполняемых работ; -правильно определяет расход строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; -качественно составляет исполнительные сметы на выполненные объемы работ |  |
| ПК 2.6. Организовывать и выполнять подготовительные работы по изготовлению и монтажу окон из ПВХ профиля | -определяет свойства основных материалов и изделий по изготовлению и монтажу окон из ПВХ профиля; - грамотно оценивает качество строительных материалов и изделий по изготовлению и монтажу окон из ПВХ профиля; -читает проектно- сметную документацию по изготовлению и монтажу окон из ПВХ профиля |  |
| ПК 2.7. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции и установке окон | - рационально использует технические средства по реконструкции и установке окон; - грамотно планирует организацию рабочих мест и ведение по реконструкции и установке окон; -рационально выбирает технические средства строительных процессов по реконструкции и установке окон; -излагает методы производства работ в условиях низких и высоких температур; |  |
| ПК 2.8. Осуществлять мероприятия по контролю качества изготовления и монтажа оконных конструкций | - используя нормативную базу допустимых отклонений на строительные изделия и конструкции, осуществляет входной контроль поступающих на объект материалов, изделий и конструкций; -определяет порядок ведения операционного контроля качества работ, в соответствии с проектной документацией и требованиями СНиП –называет перечень актов на скрытые работы для различных видов СМР - излагает перечень и содержание документов необходимых для приемки по контролю качества изготовления и монтажа оконных конструкций; - демонстрирует умение оформлять журналы работ и вести исполнительную документацию по контролю качества изготовления и монтажа оконных конструкций; |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технологических процессов строительного производства; - оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области технологических процессов строительного производства |  |
| ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | работа в профессиональных информационных программах «AutoCAD» «Компас», «Smeta.ru», «Grand-smeta», |  |
| ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

ПМ 02.01 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и   реконструкции строительных объектов

| № п/п | Тема учебных занятий | Кол-во часов | Активные и интерактивные формы и методы обучения | Код формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов | 2 | Мозговой штурм | ОК 1., ОК 2.,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ок 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2, |
| 2 | Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. | 2 | разработка проекта | ОК 1., ОК 2.,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ок 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2, |
| 3 | Устройство безопасной работы кранов. | 2 | Интерактивная лекция | ОК 1., ОК 2.,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ок 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 |
| 4 | Проблемные задачи в области технологии возведения зданий и сооружений и пути их реализации. Основные направления исследований в области строительства. | 2 | Решение профессиональных задач | ОК 1., ОК 2.,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ок 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2, |
| 5 | Подсчет объемов земляных работ. Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. | 2 | Решение проблемных задач | ОК 1., ОК 2.,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ок 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2, |
| 6 | Организация работ при возведении свайных фундаментов. | 2 | Круглый стол | ОК 1., ОК 2.,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ок 8., ОК 9., ПК 2.1, ПК 2.2, |
| 7 | Основные методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, базисно-индексный | 2 | дискуссия; | ОК 1., ОК 2.,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ок 8., ОК 9., ОК 10., ПК 2.1, ПК 2.2, |
| 8 | Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции. | 2 | работа в малых группах; | ОК 1., ОК 2.,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ок 8., ОК 9., ОК 10., ПК 2.1, ПК 2.2, |

ПМ 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов

| № п/п | Тема учебных занятий | Кол-во часов | Активные и интерактивные формы и методы обучения | Код формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов | 2 | Работа в малых группах | ОК1., ОК2., ОК3., ОК5., ОК6., ОК7., ОК 9., ПК.2.3. ПК.2.4. |
| 2 | Контроль и управление качеством строительных процессов | 2 | Лекция-беседа | ОК1., ОК2., ОК3., ОК5., ОК6., ОК7., ОК 9., ПК.2.4. |
| 3 | Нормативно-техническая документация на производство и приемку строительно-монтажных работ | 2 | «Мозговой штурм» | ОК1., ОК2., ОК3., ОК5., ОК6., ОК7., ОК 9., ПК.2.3. |

МДК 02.03. Технология производства и установки оконных

конструкций из ПВХ- профиля

| № п/п | Тема учебных занятий | Кол-во часов | Активные и интерактивные формы и методы обучения | Код формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочих мест специалистов на разных этапах сборки. Контролируемые параметры и средства операционного контроля | 2 | Решение профессиональных задач | ПК 2.5. ОК 1-9 |
| 2 | Упаковка, транспортирование и хранение изготовленных изделий | 2 | Лекция-беседа | ПК 2.6. ОК 1-9 |
| 3 | Обзор материалов используемых для отделки откосов. Обзор технологий производства откосов | 2 | Анализ конкретных ситуаций | ПК 2.5. ПК 2.7. ПК 2.8. ОК 1-9 |
| 4 | Правила доставки оконных конструкций. Анализ рекламаций | 2 | Работа в малых группах | ПК 2.6. ПК 2.7. ОК 1-9 |
| 5 | Основные виды работ при проведение сервисного обслуживания установленных оконных конструкций | 2 | Проблемная беседа | ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 2.7. ПК 2.8. ОК 1-9 |